Single-use / Disposable Ureteroscope 文献检索、筛选与评价报告

基于本地Cochrane、Google Scholar、PubMed及二次搜索文献 | 生成日期：2026-06-14

# 1. Executive Summary / 摘要

本报告按照一次性/可抛弃输尿管镜主题口径，对本地Cochrane、Google Scholar、PubMed及二次搜索下载文献进行去重、筛选、数据集分层、适应性评估和安全性/性能证据摘录。

筛选过程中复用既有PDF文本和PubMed题录缓存，并采用保守题录匹配策略：低置信题录匹配时优先依据PDF文件名和PDF文本，不强行套用PubMed题录。

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 缓存PDF总数 | 208 |
| 产品文献排除PDF数 | 4 |
| 实际进入筛选PDF数 | 204 |
| 去重后筛选记录 | 198 |
| 纳入 / 排除 / 待确认 | 15 / 159 / 24 |
| 相似器械临床数据 | 3 |
| SOTA数据 | 1 |
| 技术支持数据 | 4 |
| 经济/资源证据 | 4 |
| 病例支持证据 | 3 |
| 待确认分层 | 24 |

# 2. Literature Search Scope and Source / 检索范围和来源

纳入本地Cochrane、Google Scholar、PubMed、文献2次搜索(24-26.6)中的PDF和PubMed TXT题录缓存。

路径或检索文件夹含“产品”的记录在输入阶段排除，不进入筛选总表。

PubMed TXT题录用于补充题名、作者、期刊、年份、DOI、PMID和摘要；低置信匹配不强行合并。

筛选.docx和已完成UAS流程仅作为流程、表格和报告结构参考，主题标准已改写为一次性输尿管镜。

# 3. Screening Criteria and Process / 筛选标准和流程

纳入条件：题名或摘要显示single-use ureteroscope、disposable ureteroscope、single-use/disposable flexible ureteroscope、single-use/disposable ureterorenoscope、reusable vs single-use ureteroscope、digital disposable ureteroscope或中文同义词为研究对象、干预、对照、器械、技术平台或主要临床问题，并报告安全性、性能、有效性、资源或经济学相关结局。

排除条件：仅研究UAS、激光、PCNL、ESWL、取石篮、支架、药物、影像预测模型等，且一次性输尿管镜不是核心主题；或一次性输尿管镜仅作为方法中顺带使用的器械而非研究问题。无法可靠判断者进入待人工确认。

| 流程步骤 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 缓存PDF识别 | 208 | 已有缓存中的PDF总数。 |
| 产品文献排除 | 4 | 路径或检索文件夹含“产品”的PDF，按本轮范围不纳入筛选。 |
| 进入筛选PDF | 204 | Cochrane、Google Scholar、PubMed及二次搜索文件夹内实际筛选PDF数，不含产品文献。 |
| 去重后进入筛选 | 198 | 按题名/DOI/PMID/保守PubMed匹配去重后的记录数。 |
| 重复记录 | 12 | 6个重复组，共12条重复来源行。 |
| 纳入一次性输尿管镜证据 | 15 | 题名或摘要显示一次性/可抛弃输尿管镜为研究对象、干预、对照、器械、技术平台或主要临床问题。 |
| 排除 | 159 | 无一次性输尿管镜主题、仅背景提及、主要研究对象为其他器械/术式或缺少相关结局。 |
| 待人工确认 | 24 | 主题权重、研究类型、报告质量或证据用途需人工复核。 |
| PubMed未匹配但潜在一次性输尿管镜题录 | 5 | 题录提示一次性输尿管镜相关，但未匹配到本地PDF；单独列出，不混入PDF筛选总表。 |
| 来源：Cochrane | 12 | 去重后筛选总表中的主来源计数。 |
| 来源：Google Scholar | 65 | 去重后筛选总表中的主来源计数。 |
| 来源：PubMed | 121 | 去重后筛选总表中的主来源计数。 |

# 4. Dataset Assignment / SOTA与相似器械分层

本报告将一次性输尿管镜证据分为以下数据集，便于后续临床评价、SOTA论证、技术支持和经济资源分析。

| 数据集 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Similar device clinical dataset | 3 | 直接评价一次性输尿管镜或相似一次性软镜的临床安全性/性能。 |
| SOTA dataset | 1 | 系统综述、Meta、指南、专家共识或叙述综述，用于技术现状和总体背景。 |
| Technical supportive data | 4 | 体外、工程、成像、弯曲、灌注、可用性和性能测试等非临床数据。 |
| Economic/resource evidence | 4 | 一次性/可重复使用成本、维修、灭菌、流程、资源利用或环境影响。 |
| Supportive case evidence | 3 | 病例或特殊场景补充证据。 |
| Pending confirmation | 24 | 主题权重或证据用途需人工复核。 |

# 5. Suitability and Contribution Appraisal / 适应性和贡献评价

适应性评估采用一次性输尿管镜改写版D/A/P/R/T/O/S/C框架，分别评价器械相关性、用途一致性、患者适用性、报告质量、证据类型、结局相关性、统计支持和临床意义。

| 综合评价 | 数量 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 高/核心证据 | 4 | 器械、用途、人群、报告和结局均与一次性输尿管镜临床评价高度匹配。 |
| 中等/可作为支持证据 | 3 | 主题相关，但研究类型、人群、报告质量或统计/临床意义存在限制。 |
| 低/仅支持性 | 8 | 主题或可审计性存在明显限制，仅作背景或支持性资料。 |
| 待确认 | 24 | 需人工复核后决定是否纳入正式证据包。 |

# 6. Safety and Performance Evidence Summary / 安全性和性能证据总结

自动数据摘录显示，一次性输尿管镜相关文献主要围绕结石清除率、并发症、感染/发热/脓毒症/SIRS、手术或操作时间、镜体故障、弯曲、灌注、图像质量、可用性、维修/灭菌/污染、成本、资源利用、环境影响、住院和再入院等维度报告安全性、性能或资源结局。详细逐篇摘录见Excel工作簿“安全性能数据提取”sheet。

| ID | 题名 | 设计/样本 | 主要自动摘录结局 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUU0034 | Clinical efficacy analysis of tip-flexible suctioning ureteral access sheath combined with disposable flexibl... | randomized controlled trial / 238 | Clinical efficacy analysis of tip-flexible suctioning ureteral access sheath combined with disposable flexible ureteroscope to treat 2-4 cm renal stones. ¦ Vol.:(0123456789) Inter... |
| SUU0083 | Clinical comparative study of single-use and reusable digital flexible ureteroscopy for the treatment of lowe... | retrospective case-controlled study / 135 | BMC Urology Clinical comparative study of single-use and reusable digital flexible ureteroscopy for the treatment of lower pole stones: a retrospective case-controlled study Qiang... |
| SUU0102 | Comparison of the Efficacy of Ureteroscopy through a Flexible Vacuum-Assisted Ureteral Access Sheath with Tub... | retrospective cohort / 270 | Comparison of the Efficacy of Ureteroscopy through a Flexible Vacuum-Assisted Ureteral Access Sheath with Tubeless-mini Percutaneous Nephrolithotomy for the Treatment of 3-2 cm Re... |

注：安全性/性能数据为自动抽取，核心证据正式提交前建议全文核对。

# 7. Included Evidence List / 纳入文献列表

| ID | 题名 | 研究类型 | 综合评价 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUU0028 | Feasibility and safety of 6.3 Fr vs. 7.5 Fr digital disposable ureteroscopes in retrograde intrarenal surgery: a prospective rand... | Non-clinical / bench | 低/仅支持性 | 一次性输尿管镜支持性临床证据 |
| SUU0029 | Cost of reusable vs. single-use ureteroscopes in complex renal surgeries: a randomized cohort study. | Clinical original - prospective/RCT | 低/仅支持性 | 一次性/可重复使用输尿管镜经济学、资源或环境证据 |
| SUU0034 | Clinical efficacy analysis of tip-flexible suctioning ureteral access sheath combined with disposable flexible ureteroscope to tr... | Clinical original - prospective/RCT | 高/核心证据 | 一次性输尿管镜核心临床安全性/性能证据 |
| SUU0038 | Single-Use Ureteroscopy and Environmental Footprint: Review of Current Evidence. | Guideline / Recommendation | 中等/可作为支持证据 | 一次性/可重复使用输尿管镜经济学、资源或环境证据 |
| SUU0064 | Microdamage analysis of single-use flexible ureteroscope immediately after lithotripsy use. | Non-clinical / bench | 中等/可作为支持证据 | 一次性输尿管镜支持性临床证据 |
| SUU0067 | Post-operative infection with a single-use ureteroscope with real-time intrarenal pressure monitoring vs. all other single-use ur... | Clinical original - prospective/RCT | 低/仅支持性 | 一次性/可重复使用输尿管镜经济学、资源或环境证据 |
| SUU0076 | In vitro Comparison of the Mechanical and Optical Characteristics of 5 Disposable Flexible Ureteroscopes. | Non-clinical / bench | 低/仅支持性 | 一次性输尿管镜技术性能支持数据 |
| SUU0077 | Ureteral stent encrustation in an HIV patient treated with disposable flexible ureteroscope: a case report. | Case report | 低/仅支持性 | 特殊场景或病例支持证据 |
| SUU0079 | A novel bendable suction sheath in flexible ureteroscopy for renal calculi. | Clinical original - prospective/RCT | 高/核心证据 | 一次性/可重复使用输尿管镜经济学、资源或环境证据 |
| SUU0083 | Clinical comparative study of single-use and reusable digital flexible ureteroscopy for the treatment of lower pole stones: a ret... | Clinical original - prospective/RCT | 高/核心证据 | 一次性输尿管镜核心临床安全性/性能证据 |
| SUU0092 | Ureterolithiasis in Human Immunodeficiency Virus (HIV) Patients Treated with Single-Use Ureteroscope: A Case Report. | Case report | 低/仅支持性 | 特殊场景或病例支持证据 |
| SUU0094 | Successful Treatment with a 6.3-Fr Disposable Digital Flexible Ureteroscope and Holmium Laser Lithotripsy in a 50-Year-Old Man wi... | Case report | 中等/可作为支持证据 | 特殊场景或病例支持证据 |
| SUU0102 | Comparison of the Efficacy of Ureteroscopy through a Flexible Vacuum-Assisted Ureteral Access Sheath with Tubeless-mini Percutane... | Clinical original - prospective/RCT | 高/核心证据 | 一次性输尿管镜核心临床安全性/性能证据 |
| SUU0141 | Direct in-scope suction: an in vitro evaluation of a single use flexible ureteroscope with integrated suction capability | Non-clinical / bench | 低/仅支持性 | 一次性输尿管镜技术性能支持数据 |
| SUU0198 | vol48n03_2022.indb | Narrative review | 低/仅支持性 | 一次性输尿管镜SOTA/二级证据背景支持 |

# 8. Pending Confirmation and Limitations / 待确认和局限

本轮待人工确认记录数为 24，主要由于题名主题较宽、仅全文提示相关、结局指标自动抽取不充分或报告质量需复核。

PubMed未匹配但潜在一次性输尿管镜题录数为 5，已在Excel中单独列出，后续可决定是否补下载全文。

自动筛选依赖PDF前若干页文本和题录摘要，若核心证据用于正式提交，应逐篇核对全文、表格和不良事件定义。

产品目录文献已按范围排除；若后续需要产品性能横向比较，可另建独立产品证据包。

# 9. Conclusion / 结论

本轮筛选形成了一个以一次性/可抛弃输尿管镜为核心的证据包：3条相似器械临床数据、1条SOTA数据、4条技术支持数据、4条经济/资源证据、3条病例支持证据，以及24条待确认记录。整体证据可用于支持一次性输尿管镜在URS/RIRS/FURS及上尿路结石诊疗中的安全性、性能、临床价值、资源利用和技术现状论证，但核心结论在正式提交前仍需全文核对。